## 仪器-25
动物实验中心现已开放仪器汇总（25年12月更新）
预约说明：参照学校关于实验动物规范饲养和江苏省实验动物生物安全管理规定有关要求，目前只接受饲养在有实验动物使用许可证设施内的动物来预约仪器，饲养在无证动物设施的动物仪器预约一律不予接受。非本设施饲养的实验动物预约仪器需提供该批动物的饲养证明（新购动物可提供质量合格证），转运动物必须按实验动物运输包装的要求进行规范包装，运输过程禁止开包。
仪器名称 | 厂家 | 型号 | 放置地点 | 计费单位 | 校内价格/元 | 预约方式 | 备注
小动物新陈代谢分析系统 | 德国TSE | PhenoMaster | 玄武 | 开机费-次 | 1000 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.86
|  |  |  | 生活笼-天 | 1000
|  |  |  | 代谢笼-天 | 1200
小动物活体成像系统 | 美国PE | IVIS Spectrum | 玄武 | 开机费-次 | 200 | 中国药科大学大型仪器管理系统http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.96 | 气体麻醉由中心统一提供异氟烷麻醉剂，如不使用气体麻醉，不额外收取麻醉费用。
|  |  |  | 成像-小时 | 200
|  |  |  | 麻醉-小时 | 50
| 上海天能 | ABL X6 | 江宁新大楼 | 成像-小时 | 100 | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.423
|  |  |  | 麻醉-小时 | 50
| 上海天能 | ABL X1 | 玄武 | 成像-小时 | 50 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.738
|  |  |  | 麻醉-小时 | 50
小动物肠内镜成像系统 | KARL STORZ | IMAGE1 S | 江宁新大楼 | 小时 | 130 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.458 | 气体麻醉由中心统一提供异氟烷麻醉剂，如不使用气体麻醉，不额外收取麻醉费用。
高分辨率小动物超声成像系统 | 苏州柯纳 | SiliconWave 30 | 江宁新大楼 | 超声成像-切面 | 25 | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.932 | 1.气体麻醉由中心统一提供异氟烷麻醉剂，如不使用气体麻醉，不额外收取麻醉费用。 2.提供耦合剂和胶带，请实验人员提前做好动物脱毛。 3.不足1h按1h计费。
|  |  | 江宁新大楼 | 麻醉-小时 | 50
多模式成像系统 | 上海天能 | ABL X5 Pro | 江宁新大楼 | 成像（含X光）-小时 | 100 | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.946 | 1.气体麻醉由中心统一提供异氟烷麻醉剂，如不使用气体麻醉，不额外收取麻醉费用。 2..不足1h按1h计费。
|  |  | 江宁新大楼 | 成像（不含X光）-小时 | 50
|  |  | 麻醉 | 小时 | 50
动物无创血压分析系统 | Visitech Systems | BP2000 | 玄武 | 天 | 120 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.724 | 不足1天时按1天计费。
小鼠代谢笼 | 苏州冯氏 | DXL-XS | 玄武 | 笼/天 | 5 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.726 | 1.预约时段以天作为计算单位； 2.代谢笼配件（如水瓶、收集管等）丢失，应照价赔偿或者自行采购合适的配件归还； 3.以上为校内收费价格，校外统一加收50%，如需发票的税费请自理。
|  |  | 江宁新大楼-一楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.782
|  |  | 江宁新大楼-二楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.813
大鼠代谢笼 | 苏州冯氏 | DXL-D | 玄武 | 笼/天 | 7 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.725
|  |  | 江宁新大楼-一楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.781
|  |  | 江宁新大楼-二楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.812
小动物心电监护仪 | 美国Indus Instruments | indus RSM+ | 玄武 | 天 | 80 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.829 | 1. 预约时段以天作为计算单位，最小计费单位0.5天（补充：一天之中不足4h记为半天，超过4h记为一天）。 2. 以上为校内收费价格，校外统一加收50%，如需发票的税费请自理。
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.752
小动物心电肌电系统 | iWox | IX-RA-834 | 江宁新大楼 | 小时 | 20 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.894
小动物麻醉机（心电肌电/裂隙灯专用） | 瑞沃德 | R500IP | 江宁新大楼 | 小时 | 15 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.944 | 1. 以上价格不含麻醉剂，请自备异氟烷试剂作为麻醉剂。 2. 不足1小时按1小时计费。
实时小动物肾功能代谢分析仪 | 德国MediBeacon | MediBeacon | 玄武 | 小鼠/只 | 160 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.832
|  |  | 江宁新大楼 | 大鼠/只 | 480 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.753
大小鼠步态分析系统 | 北京众实迪创 | ZS-BT/S | 玄武 | 小时 | 30 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.756 | 不足1小时按1小时计费。
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.751
全自动脑立体定位仪（含呼吸机、麻醉机、微量注射泵） | 瑞沃德 | 71000 | 江宁新大楼 | 小时 | 30 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.750 | 1.若单独使用麻醉剂和呼吸机，按15元/小时收费。 2.以上价格不含麻醉剂，请自备异氟烷试剂作为麻醉剂。
数显脑立体定位仪 | 瑞沃德 | 68045 | 玄武 | 小时 | 30 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.834 | 1.若单独使用麻醉剂和呼吸机，按15元/小时收费。 2.以上价格不含麻醉剂，请自备异氟烷试剂作为麻醉剂。 3.不足1小时按1小时计费。
|  |  | 江宁新大楼 | 小时 | 30 | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.800 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.801
小动物呼吸机 | 瑞沃德 | R415 | 玄武 | 小时 | 15 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.817
小动物麻醉机 | 上海任谊 | MSS-3 | 玄武 | 小时 | 15 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.818
|  |  | 江宁新大楼-一楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.739 | 1. 以上价格不含麻醉剂，请自备异氟烷试剂作为麻醉剂。 2. 不足1小时按1小时计费。
|  |  | 江宁新大楼-一楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.768
|  |  | 江宁新大楼-二楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.806
|  |  | 江宁新大楼-二楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.807
|  |  | 江宁新大楼-二楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.808
| 瑞沃德 | R500IP | 江宁新大楼-三楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.821
|  |  | 江宁新大楼-三楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.822
|  |  | 江宁新大楼-三楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.840
|  |  | 江宁新大楼-三楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.824
|  |  | 4楼SPF屏障设施 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.939
|  |  | 质量控制饲养室 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.934
|  |  | 江宁北门屏障 | 小时 | 15 | 线下预约（侯烁烁老师，联系电话：86185704）
足趾容积测量仪 | 北京众实迪创科技有限公司 | 1056034 | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.742 | 不足1小时按1小时计费。
|  |  | 玄武 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.536
智能热板仪 |  | 1056027 | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.743
|  |  | 玄武 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.728
鼠尾光照测痛仪 |  | 1056334 | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.744
|  |  | 玄武 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.830
电子压痛仪 |  | 1056058 | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.745
|  |  | 玄武 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.831
大小鼠抓力测定仪 |  | ZS-ZL | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.746
|  |  | 玄武 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.828
小动物骨骼强度仪 |  | 1056710 | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.747
|  |  | 玄武 |  |  | http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.930
Vofry纤维丝（足底刺痛仪） |  | ZS-Vofry | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.748
|  |  | 玄武 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.727
悬尾/强迫游泳 |  | ZS-FXWT | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.735
高架十字迷宫 |  | ZS-DSG | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.737
水迷宫 |  | ZS-Morris | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.729
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.730
|  |  | 玄武 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.785
Y 迷宫 |  | ZS-MGY | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.736
|  |  | 玄武 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.786
新物体识别 |  | ZS | 玄武 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.784 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.783
旷场 |  | ZS-KC | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.731
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.732
|  |  | 玄武 |  |  | http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.784 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.783
避暗穿梭跳台一体机 |  | YAN-SPD | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.793
小鼠转棒仪 |  | ZS-RDM-XS | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.734
|  |  | 玄武 |  |  | http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.775
大鼠转棒仪 |  | ZS-RDM-DS | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.733
|  |  | 玄武 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.776
大小鼠通用跑步机 | 赛昂斯 | SA101C | 玄武 | 小时 | 15 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.780 | 不足1小时按1小时计费。
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.778
声光电条件反射箱 | 安徽正华 | ZH-AS | 玄武 | 小时 | 10 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.827 | 不足1小时按1小时计费。
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.789
兽用全自动生化分析仪 | 迈瑞医疗 | BS240-Vet | 江宁新大楼 | 样/指标 | 12 | 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.754
兽用全自动血液分析仪 | 迈瑞医疗 | BC-5000Vet | 玄武 | 样 | 40 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.712 | 1.以上为校内收费价格，校外统一加收50%，如需发票的税费请自理。 2.每次测样数≥10T。 3.工作日上午8：30--11：30为收样时间，集中安排检测。
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.720
全自动凝血测试仪 | 赛科希德 | SF-8050 | 江宁新大楼 | 样 （APTT、FIB、PT、TT） | 30 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.740 | 1. 每次测样数≥10T，每份样本限单次测试，重复测试需再次收取检测费用。 2. 特殊项目（D-二聚体）试剂盒需自备，中心仅收取基本检测费15元/样（基本检测费包含耗材费用和仪器运行成本等）。
|  |  |  | 样 （D-二聚体) | 15
全自动血液流变测试仪 | 赛科希德 | SA-5600 | 江宁新大楼 | 样 | 15 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.741 | 每次测样数≥10T，每份样本限单次测试，重复测试需再次收取检测费用。
大小鼠裂隙灯 | 瑞明 | SLM-8E | 江宁新大楼 | 小时 | 50 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.819.announce | 不足1小时按1小时计费。
兔子（大动物）裂隙灯 | 瑞明 | SLM-KD1 | 江宁新大楼 | 小时 | 20 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.843 | 不足1小时按1小时计费。
大动物麻醉呼吸机 | 迈瑞 | VETA5 | 江宁新大楼 | 小时 | 30 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906） | 以上价格不包含试剂耗材。
大动物监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M Vet | 江宁新大楼 | 半天 | 30 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906）
兽用全自动尿液分析仪 | 迈瑞 | EU-5600 Pro | 江宁新大楼 | 开机费-次 | 200 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906） | 以上价格不包含试剂耗材。
|  |  |  | 样 | 10
兽用心电图机 | 乐普医疗 | VET S7 | 江宁新大楼 | 只 | 20 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906）
兽用彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 | Vetus 5Pro | 江宁新大楼 | 小时 | 80 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906） | 以上价格不包含试剂耗材。
动物专用多普勒血压计 | 金脑人 | DS-200 | 江宁新大楼 | 只 | 10 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906）
大动物手术台 | 众实迪创 | ZS-BXT-V | 江宁新大楼 | 半天 | 50 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906） | 此费用已包含手术室费用，不包含试剂耗材。
|  |  |  | 天 | 100
大动物麻醉机 | MIDMARK | VEM | 江宁新大楼 | 小时 | 20 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.844 | 以上价格不包含试剂耗材
数字化X射线摄影系统 | 影诺威 | versa | 江宁新大楼 | 小时 | 120 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.854 | 不足1小时按1小时计费。
冰冻切片机 | 徕卡 | CM1950 | 玄武 | 小时 | 25 | 中国药科大学大型仪器管理系统 http://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.779 | 刀片等耗材自备
|  |  | 江宁新大楼 |  |  | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.855
手持式血气分析仪 | 雅培 | i-STAT300G | 江宁新大楼 | 天 | 100 | 线下预约（叶志滨老师，联系电话：86185906） | 以上价格不包含试剂耗材，耗材自备。
口袋式尿液分析仪 | 优利特 | URIT-31Vet | 江宁新大楼 | 样 | 10 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906） | 以上价格包含试剂耗材
耳鼻喉内窥镜 | 视诺祺 | LN-Z324S | 江宁新大楼 | 样 | 10 | 线下预约（冯柳柳老师，联系电话：86185906）
激光散斑血流成像系统 | MOOR | moorOFlo-2 | 江宁新大楼 | 小时 | 60 | 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.826 | 以上价格不包含试剂耗材
小动物麻醉机 配套激光散斑 需单独预约 | 瑞沃德 | R500IP | 江宁新大楼 | 小时 | 15 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.861 | 1. 以上价格不含麻醉剂，请自备异氟烷试剂作为麻醉剂。 2. 不足1小时按1小时计费。
细胞培养室 | / | / | 江宁新大楼 | 天 | 20 | 动物实验中心预约系统 https://aec.cpu.edu.cn/cms/listProduct?productTypeId=RESERVE&classificationId=10003 | 1.细胞培养室配有生物安全柜、二氧化碳培养箱、低速离心机、水浴锅、倒置显微镜、冰箱、细胞计数仪。 2.若使用细胞计数板，按照仪器商家销售价格收取费用。 3.不足1天按1天计费。
|  |  | 玄武 | 天 | 20 | 仪器目录 ¦ 中国药科大学大型仪器管理系统 https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.865
倒置荧光显微镜 | 奥林巴斯 | IX73 | 江宁新大楼 | 小时 | 30 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.837 | 不足1小时，按1小时计费。
体式荧光显微镜 | 奥林巴斯 | SZX16 | 江宁新大楼 | 小时 | 30 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.836 | 不足1小时，按1小时计费。
体式显微镜 | 奥林巴斯 | SZ61 | 江宁新大楼 | 小时 | 5 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.836 | 不足1小时，按1小时计费。
梯度PCR仪 | 伯乐 | T100 | 江宁新大楼 | 样 | 1 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.847 | 1元/样，15元封顶。
全自动荧光定量PCR系统 | LightCycler | LightCycler96 | 江宁新大楼 | 小时 | 20 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.848 | 不足1小时，按1小时计费。
PCR功能实验室 | —— | —— | 江宁新大楼 | 小时 | 15 | https://aec.cpu.edu.cn/cms/listProduct?productTypeId=RESERVE&classificationId=10003 | 1. 不足1小时，按1小时计费，以上价格校外统一加收50%。 2. 本收费标准只包含冷冻研磨仪，低温高速离心机和超微量紫外分光光度计，实验室内的其他仪器单独计费。
落地高速离心机 | 贝克曼 | Avanti J-26S XP | 江宁新大楼 | 小时 | 20 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.856 | 不足1小时，按1小时计费。
血小板聚集仪 | 泰利康信 | AG400 | 江宁新大楼 | 样 | 2 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.949 | 不提供试剂耗材，实验数据请实验结束当天拷走。
低压高低氧环境模拟舱 | 塔望 | ProOx-810 | 江宁新大楼 | 天 | 80 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.842 | 不足1天，按1天计费。
|  |  | 玄武 | 天 | 81 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.849
小动物口鼻暴露系统 | 塔望 | NOE-24MR-L | 江宁新大楼 | 小时 | 25 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.825 | 不足1小时，按1小时计费。
动物熏烟造模系统 | 塔望 | M-AE | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.892 | 不足1小时，按1小时计费。
气道阻力与动态肺顺应性检测系统 | EMMS Link | NEB350 | 江宁新大楼 | 小时 | 50 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.870 | 不足1小时，按1小时计费。
全身体积描记检测系统 | EMMS Link | ELM204 | 江宁新大楼 | 小时 | 50 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.869 | 不足1小时，按1小时计费。
小型垂直蛋白电泳系统 | 伯乐 | Mini Protean Tetra | 江宁新大楼 | 小时 | 免费 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.905
全自动化学发光图像分析系统 | 天能 | Tanon Chemi Dog 5200T | 江宁新大楼 | 小时 | 免费 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.906
超灵敏化学发光凝胶成像系统 | 伯乐 | ChemiDoc | 江宁新大楼 | 小时 | 15 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.908 | 不足1小时，按1小时计费。
痕量蛋白检测仪 | 易孛特 | Touch Imager XLi | 江宁新大楼 | 小时 | 10 | https://dygx1.cpu.edu.cn/lims/!equipments/equipment/index.907 | 1.以上价格不包含试剂耗材。 2.不足1h按1h计费。
备注：以上为校内收费价格，校外统一加收50%，如需发票的税费请自理。